## Beskrivning
Principer för tillkommande föremål; Gränsdragningslistan bygger på att föremål är fysiska vilket är en princip som inte ändrats på när nya föremål tagits med. Det innebär att föremål som "abonnemang", "arbetsuppgifter" och "utrymmen/rum" inte tagits med. Gränsdragningslistan är inte hierarkiskt uppbygg med en struktur med olika nivåer vilket innebär att det (i stort sett) saknas föremål vilka är samlingsbegrepp för många "delföremål". T ex finns inte föremålet "inredning" utan inredningen är uppdelad i en mängd föremål i gränsdragningslistan. Denna princip kvarstår också. Hjälpmedel (verktyg, maskiner, fordon etc) för utförande av tjänster samt material vilka är en del av ett arbetsresultat är inte föremål

## Lista i bokstavsordning
SKR Gränsdragningslista för kommuner och regioner
F=Fastighet, Vb=Verksamhetens byggnadsberoende inredning/utrustning, V=Verksamhetens inredning/utrustning
Föremål | Ansvar | Ansvar vid förvaltning |  |  | Projekt | Ansvar vid projekt |  |  | Kommentar till föremålet | Beskrivs av |  |  |  |  | BSAB-kod | Aff-kod | Aff-kod rubrik
928 | F, Vb, V | Anskaffas av | Utförs av | Betalas av |  | Anskaffas av | Utförs av | Betalas av |  | A | E | K | M | V
0
Acetylengasanläggningar | F | [7 empty] | se även gasanläggningar | [5 empty] | 52 | SC4.4.3 | System för industrigas
Acetylengasanläggningar, mobila | V | [14 empty] | SC4.4.3 | System för industrigas
AGV, Automated Guided Vehicles, slingor | F | [14 empty] | Aff-kod saknas
AGV, Automated Guided Vehicles, vagnar | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Akutlarmsanläggning | Vb | [7 empty] | hjärtlarm m m | [6 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Altare, altarbord, altarring, altarpall | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Altarfönster, altarkors | Vb | [14 empty] | SC2.2, SF2.1 | Fasader med ingående byggdelar, inredning
Altarkors, altartexttavla | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Anordningar för takavvattning | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Anslagstavlor | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Anslagstavlor, stationära | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Antenner, lokala | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Anvisningstavlor | F | [13 empty] | 32 | SF2.1 | Inredning
Arbetsbänkar | F | [7 empty] | inkl underreden och skåp | [5 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Arbetsbänkar | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Arbetsbänkar som fristående inredning | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Arbetsgropar | F | [13 empty] | 45 | SC8, SD1 | Övriga tekniska installationer, Utemiljö allmänt
Arbetsskåp, ventilerade | Vb | [13 empty] | 57 | SF2.1 | Inredning
Arkivhyllor, -skåp | V | [7 empty] | inkl kompaktarkiv och räls | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
Armstöd, handikapptoalett | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Askkoppar, stationära | F | [13 empty] | 46 | SD4.6 | Utrustning och utrymme för avfallshantering
Audiometrihytter | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Autoklavanläggningar | Vb | [7 empty] | inkl snabbautoklaver | [5 empty] | 52 | SC8.4 | Steriliseringsutrustning
Autoklavförsörjningssystem | F | [7 empty] | t ex ånga | [5 empty] | 52 | SC4.2.2 | Processvattensystem
Automater för drycker, mat | Vb | [14 empty] | SI4 | Vending
Avfallsbehållare | F | [13 empty] | 32 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Avfallsbehållare soprum, ej komprimator | F | [13 empty] | 46 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Avfallsförbränningsanläggningar | F | [13 empty] | 56 | SC4.6 | Värmesystem
Avfallskvarnar | F | [13 empty] | 52 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Avfallstransportanläggningar, centrala eller för fastighetens drift | F | [13 empty] | 53 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Avfallstransportanläggningar, lokala | Vb | [13 empty] | 53 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Avhärdningsanläggningar, centrala | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.2 | Processvattensystem
Avhärdningsanläggningar, lokala | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.2.2 | Processvattensystem
Avjoniseringsanläggningar, centrala | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.2 | Processvattensystem
Avjoniseringsanläggningar, lokala | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.2.2 | Processvattensystem
Avloppsanläggningar | F | [13 empty] | 52 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Avloppsreningsanläggningar | F | [7 empty] | inkl avskiljare för gips o d | [5 empty] | 52 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Avloppsreningsanläggningar, infekterat vatten | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Avsaltningsanläggningar, centrala | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.2 | Processvattensystem
Avsaltningsanläggningar, lokala | V | [13 empty] | 52 | SC4.2.2 | Processvattensystem
Avskiljare för amalgam, fotografiska sköljvätskor o d | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.1.2 | Spillvattennät
Avskiljare för bensin, fett, gips, sand o d | F | [13 empty] | 52 | SC4.1.2 | Spillvattennät
Avskärmningar vid apparatur | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Avskärmningsanläggning | F | [13 empty] | 43 | SF2.1 | Inredning
Avstörningsanordningar i golv, väggar och tak | F | [13 empty] | 63 | SC5.6.2 | System för potentialutjämnad närmiljö
AV-utrustning, ej stationär | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
AV-utrustning, fjärrstyrda anläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
AV-utrustning, stationär | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Avvisare (för skydd av anläggning) | F | [7 empty] | motkörningsskydd, hörnskydd | [5 empty] | 32 | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Avvisare (för skydd av byggnad, inom- eller utomhus) | F | [7 empty] | motkörningsskydd, hörnskydd | [5 empty] | 45 | SC3 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Avvisare (för skydd av lokal) | F | [7 empty] | motkörningsskydd, hörnskydd | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Badhissar, ej stationära | V | [13 empty] | 46 | SC7.1 | Hissar
Badhissar, stationära | Vb | [13 empty] | 46 | SC7.1 | Hissar
Badkar | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem i byggnad
Badkar, special | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem i byggnad
Badrumsskåp | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Bakbord och bänkar, stationära | V | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Bakteriologiskåp | Vb | [14 empty] | Aff-kod saknas
Baldakiner | F | [13 empty] | 45 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Balkonger | F | [13 empty] | 45 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Balkonglådor | V | [13 empty] | 45 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Balkongskärmar | F | [13 empty] | 45 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Bar-, serverings- och utlämningsdiskar inkl luckor, räcken, montrar, flaskkylar, kylmöbler, värmerier, värmehällar | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Bardiskar etc, tillbehör till dess såsom kantiner, dispensrar, korgvagnar o d | Vb | [13 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Bassänger | F | [13 empty] | 45 | SC8.5 | Inomhusbassänger
Bassänger, sim | F | [13 empty] | 45 | SC8.5 | Inomhusbassänger
Bastuaggregat | F | [13 empty] | 63 | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Bastuinredning | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Befuktningsaggregat, ej stationära | V | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Befuktningsanläggningar | F | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Behållare för handdukar och muggar | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Behållare, tankar | v | [7 empty] | andra än för fastighetens centrala försörjningssystem | [5 empty] | 56 | SC4.2 | Vattensystem
Beklädnader, yta inomhus | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Beklädnader, yta utomhus, byggnad | F | [13 empty] | 40 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Beklädnader, yta utomhus, ej byggnad | F | [13 empty] | 31 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Belysningsanläggningar, mark | F | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmatur för dygnsrytmljus | F | [14 empty] | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmatur för ergonomiskt ljus | F | [7 empty] | möjlighet att ändra färg (RGB) | [6 empty] | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmatur för odlingsändamål, klimatkammare etc | Vb | [7 empty] | även i växthus | [5 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för allmänbelysning, även stationär patientsängbelysning | F | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för anslagstavlor | Vb | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för belysning av växter | V | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för hänvisningsskyltar | F | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för mörkrumsbelysning | Vb | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för nattbelysning | F | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för operation | Vb | [7 empty] | armatur med ljusstyrka och färg anpassad för operation | [5 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för platsbelysning för konst | F | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för platsbelysning såsom arbetslampor, golvlampor, bordslampor, sänglampor, armaturer för belysning av inredning som t ex växter, bokhyllor och lös konstnärlig utsmyckning | V | [7 empty] | kan vara Vb beroende på hur de installerats | [5 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för platsbelysning, stationär i kök, hygienrum, tvättrum | F | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för scener | Vb | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för skrivtavlor | Vb | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för säng, stationär | F | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer för undersökning | Vb | [7 empty] | med specialkrav | [5 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsarmaturer, miljöskapande | Vb | [7 empty] | t ex i teatrar, kyrkliga utrymmen | [5 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsbryggor, bord, rörliga | Vb | [7 empty] | för t ex teatrar | [5 empty] | 75 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsbryggor, rörliga | F | [13 empty] | 75 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsbryggor, stationära | F | [13 empty] | 46 | SC5.2 | Belysningssystem
Belysningsstolpar, -master | F | [7 empty] | inkl lampor och lysrör | [5 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Beläggningar | F | [13 empty] | 31 | SD3 | Markbeläggningar
Bensinpumpar, tankar | V | [13 empty] | 56 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Berednings- och förrådstankar för tvättmedel | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Bevattningsanläggningar | F | [13 empty] | 52 | SC4.1 | Nät i mark
Biblioteksinredningar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Bidéer | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem
Bilddiagnostisk utrustning såsom Röntgenapparat, MR-kamera, Datortomograf (CT), Genomlysning, Ultraljud. Inkl manöver- och styrenheter | Vb | [14 empty] | Aff-kod saknas
Blankettskåp | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Blombord i växthus | V | [7 empty] | inkl bord | [6 empty] | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Blombord, blomlådor | V | [14 empty] | SD4.2 | Planteringskärl
Blombord, blomlådor, stationära exkl växter - i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 46 | SD4.2 | Planteringskärl
Blomlådor, stationära - ej i anslutning till byggnad | F | [7 empty] | inkl växter | [5 empty] | 32 | SD4.2 | Planteringskärl
Blyglasfönster som fast konst | F | [13 empty] | 45 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Blyglasfönster som lös konst | V | [13 empty] | 45 | SF2.3 | Konst och antikviteter
Blyglasfönster, röntgen | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Blädderblockställ, stationära | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Blötläggningsvagnar | V | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Bokhissar | Vb | [13 empty] | 71 | SC7.1 | Hissar
Bokhyllor och -skåp | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Bokstöd | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Bokvagnar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Bollplaner | F | [13 empty] | 30 | SD3 | Markbeläggningar
Bord med eller utan förvaringsmöjlighet | V | [7 empty] | ex. skrivbord | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
Bord, stationära - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Bord, stolar i kök, lunchrum o d | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Borsthållare och ställ | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Brandfilt | F | [14 empty] | SG1.2.4 | Övriga brandsläckningssystem
Brandgasventilation | F | [14 empty] | SG1.4 | Skydd mot brandspridning
Brandlarm | F | [14 empty] | SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm
Brandlarmanläggningar | F | [7 empty] | för fastighetens eller lokalers skydd; även punktskydd t ex i anslutning till brandfarlig utrustning | [5 empty] | 64 | SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm
Brandposter | F | [13 empty] | 52 | SG1.2.3 | Brandpostsystem
Brandredskap, brandsläckare | F | [7 empty] | för fastighetens allmänna skydd | [5 empty] | 46 | SG1.2.3 | Brandpostsystem
Brandredskap, brandsläckare, punktskydd | V | [7 empty] | t ex i anslutning till brandfarlig utrustning | [5 empty] | 46 | SG1.2.3 | Brandpostsystem
Brandsläckningssystem | F | [13 empty] | 52 | SG1.2 | Brandtekniska installationer
Brandstegar, utvändiga | F | [13 empty] | 45 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Brandvarnare | F | [14 empty] | SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm
Brevinkast i innervägg | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Brevinkast i yttervägg | F | [13 empty] | 42 | SC2 | Arbeten med byggnad utvändigt
Brevlådor - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Brevlådor - i anslutning till byggnad | F | [7 empty] | i entré | [5 empty] | 46 | SC2 | Arbeten med byggnad utvändigt
Brickdukningsanläggningar exkl brickor och vagnar | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Brickinlämningsbanor | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Brickor, brickuppsamlingsvagnar, avdukningsstationer | V | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Britsar | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Bräd- och nätväggar | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Brännugnar, keramik | Vb | [13 empty] | 56 | Aff-kod saknas
Bränslebehållare, -tankar | F | [13 empty] | 56 | SC8.6 | Bränslelager
Buskar | F | [13 empty] | 32 | SD2.3.2 | Buskar
Butiksinredningar, stationära | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Bås, boxar för djur | F | [13 empty] | 45 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Bäckenskåp | F | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Bänkar | - | [7 empty] | se arbetsbänkar, diskbänks- beslag, laboratoriebänkar | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
Bänkar, stationära - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Bänkbeslag | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Bänkspisar | V | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
CCTV-anläggning | F | [7 empty] | CCTV-system (inkl eventuella porttelefoner) | [6 empty] | SG2.1.3 | System för kameraövervakning
CCTV-anläggning - utrustning såsom kameror, skärmar | Vb | [14 empty] | SG2.1.3 | System för kameraövervakning
Centralantennanläggningar för radio och TV inkl uttag | F | [7 empty] | anläggningar för enbart undervisningsändamål tillhör Vb | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Centraldikteringsanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Centraluranläggning | Vb | [7 empty] | inkl huvudur och styrda sekundärur. Ej IP | [5 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Centrifuger i hygienrum, städcentraler o d | Vb | [13 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Centrifuger i tvättstugor o d | F | [7 empty] | ej tvätterier/städcentraler | [5 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Cykelkrokar | F | [13 empty] | 46 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Cykelställ, ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Cykelställ, i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 46 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Dammsugaranläggningar, centrala, exkl städredskap | F | [13 empty] | 53 | SC8.2 | Vitvaror
Dammsugningsbord | Vb | [14 empty] | SC8.2 | Vitvaror
Datanät, byggnadsautomation | F | [7 empty] | datanät som en del av byggnad | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Datanät, centralt till arbetsplats | F | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Datanät, kanalisation | F | [7 empty] | installerat efter byggnation | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Datauttag vid arbetsplatser | F | [7 empty] | installerat efter byggnation | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Desinfektionslösningsanläggningar | Vb | [13 empty] | 52 | SC8.4 | Steriliseringsutrustning
Desinfektionslösningsautomater | F | [13 empty] | 46 | SC8.4 | Steriliseringsutrustning
Desinfektorer | Vb | [7 empty] | spol-, disk-, kombidesinfektorer | [5 empty] | 52 | SC8.4 | Steriliseringsutrustning
Destillationsanläggningar, centrala | F | [13 empty] | 52 | Aff-kod saknas
Destillationsanläggningar, lokala | Vb | [13 empty] | 52 | Aff-kod saknas
Destruktionsanläggningar - värme | F | [13 empty] | 56 | Aff-kod saknas
Destruktionsapparater - el | V | [7 empty] | t ex i laboratorier | [5 empty] | 63 | Aff-kod saknas
Destruktionsapparater - värme | V | [7 empty] | t ex i laboratorier | [5 empty] | 56 | Aff-kod saknas
Destruktionsgasanläggning - central | F | [14 empty] | SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm
Destruktionsgasanläggningar - lustgas lokal/transportabel | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Dialysutrustningar | Vb | [14 empty] | Aff-kod saknas
Diskar, ej stationära | Vb | [7 empty] | se även receptionsdiskar | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
Diskbänk med inbyggd rengöring för endoskop | Vb | [14 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Diskbänksbeslag special, exkl armaturer | Vb | [7 empty] | armaturer tillhör F | [5 empty] | 52 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Diskbänksbeslag, underreden och -skåp | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Diskgodskorgar, diskhanteringsvagnar, avfallskärl m fl tillbehör till diskmaskiner | V | [13 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Diskmaskiner i kök inkl disk- och vätmedelsutrustning, mikrosprayanläggningar | Vb | [7 empty] | storkök, patientkök, lab m m | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Diskmaskiner i kök inkl disk- och vätmedelsutrustning, mikrosprayanläggningar | F | [7 empty] | bostäder, personalutrymmen | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Disktransportörer | V | [13 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Distansskyltar | F | [13 empty] | 52 | SD4.8.3 | Skyltar i utemiljö och på fasader
Djurburar | V | [13 empty] | 45 | Aff-kod saknas
Dokumentförstörare | V | [13 empty] | 46 | SF2.2 | Utrustning
Dokumenthissar | Vb | [13 empty] | 71 | SC7.1 | Hissar
Dopfunt | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Draghuvar | F | [13 empty] | 57 | Aff-kod saknas
Draghuvar, stationära | F | [7 empty] | för svetsarbeten o d | [5 empty] | 57 | Aff-kod saknas
Dragskåp, -bänkar, -huvar | Vb | [7 empty] | t ex i laboratorier | [5 empty] | 57 | Aff-kod saknas
Dragskåpslarm | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Draperier | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Draperiskenor inkl fästbeslag | Vb | [7 empty] | se även fästbeslag | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
Drickfontäner | F | [7 empty] | även VVS-anslutna drickanordningar för djur | [5 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem
Dricksvattendispensrar, ej fast monterade | V | [7 empty] | även el-anslutna | [6 empty] | SI4.2 | Dryckesautomater - kall dryck
Dryckesbägarhållare | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Durkplåtsgolv | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Duschar | F | [13 empty] | 52 | SC4.2 | Vattensystem
Duschbord | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Duschdraperier | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Duschdörr | F | [7 empty] | fast avskärmning av duschplats (ej dörr till duschkabin) | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Duschkabin | Vb | [7 empty] | VVS-anslutning = F | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Duschvägg | F | [7 empty] | fast avskärmning av duschplats | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Dörr/fönster/lucka/port/jalusi i brandcellsgräns | F | [14 empty] | SG1.4 | Skydd mot brandspridning
Dörrar i innervägg | F | [7 empty] | inkl uppställn beslag. Avser ej dörrar i brandceller | [5 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Dörrar i yttervägg | F | [7 empty] | inkl uppställn beslag. Avser ej dörrar i brandceller | [5 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Dörrbladsläsare anläggning | F | [14 empty] | SG2.1 | System för tillträdesskydd
Dörrbladsläsare anläggning -utrustning såsom dörrblad- och uppdateringsläsare samt batteri | Vb | [14 empty] | SG2.1 | System för tillträdesskydd
Dörrsignaler, elektriska | V | [13 empty] | 64 | SG2.1.2 | Larmsystem
Dörrstoppare, dörrhållare för innerdörr | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Dörrstoppare, dörrhållare för ytterdörr | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Dörröppnare och dörrstängare inkl automatik - för innerdörr | F | [13 empty] | 43 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Dörröppnare och dörrstängare inkl automatik - för ytterdörr | F | [13 empty] | 42 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
EEG och EKG, tomrör för | F | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
EEG och EKG-kabelnät | F | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Elbatterianläggningar, centrala | F | [7 empty] | inkl likriktare, laddningsaggregat, batteriställverk, ev växelriktare etc | [5 empty] | 63 | SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem
Elbatterier | V | [7 empty] | till utrustning | [5 empty] | 63 | SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem
Elbatterier | F | [13 empty] | 63 | SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem
Elcentraler | F | [13 empty] | 63 | SC5 | Arbeten med elsystem
Elinstallationer i laboratorieinredning | Vb | [13 empty] | 63 | Aff-kod saknas
Elladdningsstolpar | F | [14 empty] | SC5.4 | Laddstolpar
Ellåsanläggningar i skalet | F | [13 empty] | 64 | SG2.1.2 | Larmsystem
Ellåsanläggningar, kopplade till passagesystem | F | [13 empty] | 64 | SG2.1.2 | Larmsystem
Ellåsanläggningar, övriga | Vb | [13 empty] | 64 | SG2.1.2 | Larmsystem
Eluttag | F | [7 empty] | även för arbetsplatser i t ex laboratorie (s k uttagscentraler, se dock ställverk för särskild verksamhet) | [5 empty] | 63 | SC5 | Arbeten med elsystem
Eluttag för bilvärmare | F | [13 empty] | 63 | SC5 | Arbeten med elsystem
Elvärmeanläggningar | F | [7 empty] | även bastuaggregat | [5 empty] | 63 | SC5.3 | Elvärmesystem
Entréaggregat | F | [13 empty] | 63 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Entrépartier | F | [7 empty] | även till butiksfasader | [5 empty] | 42 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Entrésignalanläggningar i skalet | F | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Entrésignalanläggningar, ej i skalet | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Expeditionsdiskar | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Fasadbelysningar | F | [13 empty] | 63 | SC5.2 | Belysningssystem
Fasadelement som ytskikt | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Fasadhissar | F | [13 empty] | 71 | SC7.1 | Hissar
Fasadskyltar, brukarnas | Vb | [13 empty] | 45 | SD4.8.3 | Skyltar i utemiljö och på fasader
Fasadskyltar, fastighetens | F | [13 empty] | 45 | SD4.8.3 | Skyltar i utemiljö och på fasader
Fasadur | F | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Fast konstnärlig utsmyckning i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 40 | SD4.8.1 | Utsmyckning av utemiljön
Fast konstnärlig utsmyckning på mark | F | [13 empty] | 32 | SD4.8.1 | Utsmyckning av utemiljön
Fettavskiljare | F | [13 empty] | 52 | SC4.1.2 | Spillvattennät
Fiberanslutning | F | [7 empty] | ombesörjd av fastighetsägare. Fiber i väggarna fram till uttaget. | [6 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Fixtur | Vb | [7 empty] | fixtur för utrustning tillhörande V | [5 empty] | 45 | SC4.2 | Vattensystem
Fixtur | F | [7 empty] | fixtur för utrustning tillhörande F | [5 empty] | 45 | SC4.2 | Vattensystem
Flaggor - ej i anslutning till byggnad | V | [7 empty] | kan vara hyresgästens eller fastighetens utrustning | [5 empty] | 32 | SD4.4 | Flaggor och flaggstänger
Flaggor - i anslutning till byggnad | V | [7 empty] | kan vara hyresgästens eller fastighetens utrustning | [5 empty] | 45 | SD4.4 | Flaggor och flaggstänger
Flaggstänger inkl beslag och linor - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.4 | Flaggor och flaggstänger
Flaggstänger inkl beslag och linor - i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 45 | SD4.4 | Flaggor och flaggstänger
Flextidsutrustningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Flyglarmanläggningar | F | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Flytbryggor | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Fläktaggregat | F | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Fläktar, ej stationära | V | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Flödesgivare | F | [14 empty] | SC4 | Arbeten med installationssystem
Flödesmätare | F | [14 empty] | SC5 | Arbeten med installationssystem
Foderbord, foderhäckar, stationära | F | [13 empty] | 45 | Aff-kod saknas
Foderhissar | F | [13 empty] | 75 | Aff-kod saknas
Fodertransportörer | Vb | [7 empty] | OBS Jordabalken | [5 empty] | 75 | Aff-kod saknas
Fotbollsmål | Vb | [13 empty] | 32 | SD5.1 | Lek- och idrottsutrustning
Fotolaboratorieinredning, bänkar etc | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Fotolaboratorieutrustning | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Fotstöd | F | [7 empty] | i hygienrum | [5 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Framkallningsbänkar | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Frysanläggningar | F | [13 empty] | 55 | SC4.5 | Kylsystem
Frysboxar, ej kök | V | [7 empty] | t ex laboratoriefrysboxar | [6 empty] | SC8.2 | Vitvaror
Frysrum, kylrum | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Frysrumsinredningar | V | [14 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Frysrumsinredningar, stationära | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Frysrumsisolering, kylrumsisolering | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Frånvaro-/ närvaromarkeringsanläggningar | Vb | [7 empty] | mekanisk tillhör V | [5 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Fundament - i anslutning till byggnad | F | [7 empty] | även till utrustning, maskiner o d | [5 empty] | 43 | SD3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt
Fågelbad, fågelbord, stationära | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Fåtöljer | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Fästanordningar för utrustning, generell | F | [13 empty] | 45 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Fästanordningar för utrustning, speciell | Vb | [7 empty] | t ex livbalk i operationssal | [5 empty] | 45 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Fästbeslag för gardin- och draperiskenor - i innerväggar | Vb | [7 empty] | inkl gardin- och draperiskenor | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Fästbeslag för gardin- och draperiskenor - i ytterväggar | Vb | [7 empty] | inkl gardin- och draperiskenor | [5 empty] | 42 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Fästbeslag till duschdraperier | F | [7 empty] | inkl draperiskenor | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Fönster | F | [7 empty] | inkl uppställningsbeslag | [5 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Fönsterbänkar | F | [13 empty] | 42 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Fönsterdörrar | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Fönsterhållare | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Fönsterputsbryggor | F | [13 empty] | 45 | S3 | Tillhandahållanden, hjälpmedel m.m.
Förbränningsanläggningar | F | [13 empty] | 56 | SC4.6 | Värmesystem
Förmultningsanordningar | F | [13 empty] | 56 | SD4.6 | Utrustning och utrymme för avfallshantering
Förvaringsboxar | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Galler i yttervägg | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Gallerdurkgolv | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Garderobsskåp, i andra utrymmen än lägenhetsförråd | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Garderobsskåp, i lägenhet och lägenhetsförråd | F | [13 empty] | 46 | SC3.3 | Arbeten med byggnad invändigt
Gardiner | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Gardinskenor inkl fästbeslag | Vb | [7 empty] | se även fästbeslag | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
Garneringar, utvändiga ytor | F | [13 empty] | 42 | SD2 | Vegetationsytor
Gasanläggningar inkl armaturer, central försörjning | F | [13 empty] | 52 | SC4.4 | Gassystem
Gasapparater och gasbehållare, ej central försörjning | V | [13 empty] | 52 | SC4.4 | Gassystem
Gasflaskor, lösa | V | [14 empty] | SC4.4 | Gassystem
Gasolanläggningar | F | [7 empty] | Inkl gasregulator. Se även gasanläggningar | [5 empty] | 52 | SC4.4.4 | System för energigas
Gasolskåp | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Gasspisar | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Gasspisar | F | [13 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Gasvarnare i garage | F | [13 empty] | 52 | SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm
Gasvarnare, brukarens verksamhet | V | [7 empty] | gasvarnare kan även vara inbyggd i Vb-utrustning | [5 empty] | 52 | SG1.2.1 | System för branddetektering och brandlarm
Gemensamma kablar/ledningar för skilda anläggningar som kan tillhöra F eller V | F | [7 empty] | övriga kablar/ledningar tillhör resp anläggning, t ex datoranläggningar | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Genombrottsskydd | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Genomräckningsskåp, ej ingående i laboratorieinredning | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Genomräckningsskåp, ingående i laboratorieinredning | Vb | [7 empty] | apparater monterade i genomräckningsskåp tillhör V (t ex UV-ljus) | [5 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Giftskåp | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Gipsbord | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Glaspartier inkl dörrar | F | [13 empty] | 43 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Golv på mark | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Golvbeläggningar | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Golvbrunnar | F | [13 empty] | 52 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Golvrännor | F | [13 empty] | 43 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Golvtrallar, generellt | F | [7 empty] | inkl komplettering i hygienutrymmen | [5 empty] | 46 | SC3, SD3.3 | Arbeten med byggnad invändigt, Ytor med träbeläggning
Gradänger | F | [13 empty] | 45 | SF2.1 | Inredning
Grind- och portmanöveranläggningar | F | [13 empty] | 64 | SC2.3.3 | Maskindrivna portar
Grindar - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Grindar - i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 42 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Gräsytor | F | [13 empty] | 31 | SD2.1 | Gräsytor
Gurgelskålar | Vb | [13 empty] | 52 | SF2.1 | Inredning
Gymnastikredskap | V | [14 empty] | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Gymnastiksalsinredning såsom ribbstolar, bomsystem, linor, mål/korgar, hylsor, stolpar med nät, upphängningsanordningar för redskap | Vb | [14 empty] | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Gymnastiksalsinredningar, ej stationära | V | [14 empty] | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Gångbryggor, inomhus | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Gångbryggor, utomhus | F | [13 empty] | 45 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Gödselränna | F | [13 empty] | 45 | Aff-kod saknas
Gödseltransportörer inkl pumpar och omrörare | Vb | [13 empty] | 75 | Aff-kod saknas
Halkremsor | F | [14 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Handduksautomater | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Handdukshängare | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Handdukshängare. | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Handdukstorkar | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Handikapplyftbord | F | [13 empty] | 70 | SC7.3 | Lyftanläggningar
Handledare | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Handtorkar, eldrivna | Vb | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Handukshållare | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Heltäckande textilmattor tilllhörande golvkonstruktion | F | [14 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Hissanläggningar för persontransport | F | [7 empty] | inkl larm och telefon | [5 empty] | 71 | SC7.1 | Hissar
Hissar som lyftanordningar (jämför lyftbord, pelarlyft) - ej för persontransporter | Vb | [7 empty] | t ex för scener, fonder, kulisser, bilar | [5 empty] | 71 | SC7.3 | Lyftanläggningar
Nödtelefon i hiss | F | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Hopphage | F | [14 empty] | SD3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt.
Hotelltelefonanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Hurtsar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Hushållsmaskiner såsom hushållsassistenter, elvispar, bröd- och grönsaksskärare, brödrostar, portionsvågar | V | [7 empty] | se även köksmaskiner | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Hushållspappershållare | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | S3 | Tillhandahållanden
Hushållspappershållare | F | [13 empty] | 46 | S3 | Tillhandahållanden
Hydroforer | F | [13 empty] | 52 | SC4.1 | Nät i mark
Hyllor, ej stationära | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Hyllor, generella, stationära | F | [7 empty] | ex hatt-/kapphyllor, hyllor i hygienutrymmen, driftsutrymmen och lägenhetsförråd i bostäder | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Hyllor, hyllställningar | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Hyllor, hyllställningar. | F | [7 empty] | i kök och dylika utrymmen | [5 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Hyllor, stationära | V | [7 empty] | undersökningsrum, expeditioner, läkemedelsförråd, sterilcentraler | [6 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Hyllställ | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Hytter | F | [7 empty] | fristående ej i anslutning till byggnad | [5 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Hållare för engångsflaskor | Vb | [14 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Hårtorkar | Vb | [7 empty] | fastmonterade | [5 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Hängare för undervisningsmateriel | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Höelevatörer, höhissar | [8 empty] | se fodertransportörer resp foderhissar | [5 empty] | 75 | Aff-kod saknas
Högtalaranläggningar, hörsalar | Vb | [7 empty] | exkl hörlurar | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Högtalaranläggningar, stationära | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Högtrycksanläggningar, ej stationära | V | [13 empty] | 52 | SC4.2 | Vattensystem
Högtrycksanläggningar, stationära | Vb | [7 empty] | se även 52 | [5 empty] | 46 | SC4.2 | Vattensystem
Högvoltsutrustningar | F | [13 empty] | 63 | SC5 | Arbeten med elsystem
Hörsalsbänkar | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Hörselslingor stationära | F | [7 empty] | telesling-/hörslinganläggningar i hörsalar, samlingssalar | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Hörselslingor, ej stationära | V | [7 empty] | telesling-/hörslinganläggningar i hörsalar, samlingssalar | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Idrotts-/lekanordningar, stationära | F | [7 empty] | t ex sarger, hoppgropar, markrör | [5 empty] | 32 | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Idrottsbanor | F | [13 empty] | 30 | SD3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt
Imkåpor | F | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Inbrottslarm | Vb | [7 empty] | inbrottslarm integreras med passersystemet. Lokala system för respektive verksamhet | [5 empty] | 64 | SG2.1 | System för tillträdesskydd
Inbrottslarmanläggningar | F | [7 empty] | gemensamt för flera verksamheter | [5 empty] | 64 | SG2.1 | System för tillträdesskydd
Inbrottslarmanläggningar. | Vb | [7 empty] | lokala system för respektive verksamhet | [5 empty] | 64 | SG2.1 | System för tillträdesskydd
Infiltrationsanläggningar | F | [13 empty] | 30 | SC4.1 | Nät i mark
Infravärmare, ej stationära | Vb | [13 empty] | 63 | SC5.3 | Elvärmesystem
Infravärmare, stationära | F | [13 empty] | 63 | SC5.3 | Elvärmesystem
Innertaksbeklädnader | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Innertrappor | F | [13 empty] | 45 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Innerväggar | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Inomhusbrandposter | F | [14 empty] | SG1.2.3 | Brandpostsystem
Insektsfångare | Vb | [13 empty] | 45 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Installationsgolv, dubbelgolv | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Instrumentskåp | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Insynskydd för fönster, stationära | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Intensivvårdsskenor | F | [7 empty] | se vårdrumspanel etc | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
IP TV-anläggning | F | [14 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
IP TV-anläggning, TV-apparater | V | [14 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
IP Ur-anläggning | F | [14 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
IP Ur-anläggning, sekundär Ur | Vb | [14 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Iskubsmaskiner | Vb | [13 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Jalusier | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Kaffeautomat, vtn ansluten | Vb | [13 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Kaffebryggare | V | [7 empty] | ej vtn-ansluten | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Vitvaror
Kaffebryggare, storkök | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Kallelsesignalanläggningar, fast | F | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Kallelsesignalanläggningar, flyttbar | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Kanalisation för inredning, utrustning | F | [13 empty] | 64 | SC5 | Arbeten med elsystem
Kanalisation för samtliga el-anläggningar | F | [7 empty] | även för anläggningar tillhörande V och Vb | [5 empty] | 60 | SC5 | Arbeten med elsystem
Kantinvagnar | V | [14 empty] | S3 | Tillhandahållanden
Kantstöd | F | [13 empty] | 31 | SD3.1, SD3.2, SD3.3 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt. Eller Grusytor eller Ytor med träbeläggning
Kapphyllor inbyggda i inredningsenheter | V | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Karthissar | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Kartkaruseller | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Kartritningsbord | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Kartställ | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Kassaapparater | V | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Kassaskåp | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Kastskydd för fönster | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Katafalk | V | [14 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Katafalkvagn | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Kioskinredningar | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Klimatrum - utrymmen med särskilda klimatkrav avgränsade av byggnadskonstruktioner (i regel prefabricerade element) t ex kyl-rum, frysrum, odlingsrum | F | [13 empty] | 55 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Klimatskåp - utrymmen med särskilda klimatkrav ej avgränsade av byggnadskonstruktioner t ex kyl-, värme- och torkskåp, frysboxar och frysskåp, tryckkammare, operationsboxar | Vb | [13 empty] | 55 | Aff-kod saknas
Klosetter | F | [13 empty] | 52 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Klosetter i skyddsrum | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Klädkrokar | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Klädkrokar, verksamhetsspecifika | V | [14 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Klädskåp | V | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Klädställ | V | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Kokplattor, stickproppsanslutna | V | [7 empty] | t ex i laboratorier o d | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Kokplattor, stickproppsanslutna | V | [7 empty] | i kök | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Kommunikationsradioanläggningar inkl antenner | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Kompakthyllor/tätpackningshyllor inkl räls | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Konfrontationsspeglar | F | [13 empty] | 43 | SF2.1 | Inredning
Konsoler | V | [7 empty] | t ex för virkesförvaring | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
Konstnärlig utsmyckning, fast | F | [7 empty] | t ex väggmålningar, springbrunnar | [5 empty] | 32 | SF2.3 | Konst och antikviteter
Konstnärlig utsmyckning, lös | V | [7 empty] | ej avskrivningsbar inventarie | [6 empty] | SF2.3 | Konst och antikviteter
Konvektorskärmar, stationära | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Kopplingstavlor o d ingående i laboratorieinredning | Vb | [13 empty] | 63 | Aff-kod saknas
Korskopplingsskåp fiber | F | [14 empty] | SC5 | Arbeten med elsystem
Korttavlor, stationära | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Kranar, telfrar, traverser; bärande delar som kranbanor, telferbanor, traversbanor | Vb | [7 empty] | motorer och rörliga delar för fastighetens drift tillhör F | [5 empty] | 75 | SC7.3 | Lyftanläggningar
Krokar, ringar o d för djur | Vb | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Kryddfack | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Kryddfack | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Kuddhögtalare | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Kulisstransportörer, -bryggor | Vb | [7 empty] | även järnridå, rundhorisont etc | [5 empty] | 75 | SC7 | Arbeten med transportsystem
Kyl- och frysskåp | F | [7 empty] | kök, pentry o d | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Kyl- och frysskåp som försörjs via central kylanläggning | F | [13 empty] | 55 | SC8.2 | Vitvaror
Kyl- och frysskåp special | Vb | [7 empty] | t ex laboratorie- eller blodkylskåp | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Kyl-, avsvalnings- och frysskåp | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Kyla i luftbehandlingsanläggningar, central försörjning | F | [7 empty] | såväl för processkyla som för komfortkyla | [5 empty] | 57 | SC4.5 | Kylsystem
Kylaggregat, units, lokala (ej anslutna till fastighetens centrala kyl- eller luftbehandlingsanläggning) | Vb | [7 empty] | t ex för viss värmeavgivande utrustning | [5 empty] | 55 | SC4.5 | Kylsystem
Kylcentrifuger | V | [13 empty] | 55 | Aff-kod saknas
Kylrumsinredningar | V | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Kyltorn, kylmedelskylare | F | [13 empty] | 55 | SC4.5 | Kylsystem
Källargolv | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Källarväggar | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Källsorteringsanordning, centrala | F | [7 empty] | restprodukthanteringssystem (miljörum) inkl uppsamlingskärl och containrar | [5 empty] | 53 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Källsorteringsanordning, lokala | V | [7 empty] | restprodukthanteringssystem (avdelningar, kök o d) inkl uppsamlingskärl | [5 empty] | 53 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Köksfläktar | F | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Köksmaskiner, stationära såsom blandnings-, brödrostnings-, skärnings-, grönsaksskärmaskiner, hetluftsugnar, kokgrytor, -skåp, kok- och stekautomater, fritöser, mikrovågsugnar, skalningsmaskiner, stekbord, -skåp inkl bleck, vattenbad, vågar, uppskivningsmaskiner | Vb | [13 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Köldbärarsystem | F | [13 empty] | 55 | SC4.5 | Kylsystem
Könummeranläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Köräcken | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Köräcken | F | [7 empty] | stationära | [5 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Laboratoriearmaturer | F | [13 empty] | 52 | Aff-kod saknas
Laboratorieavlopp ink vattenlås | F | [13 empty] | 52 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Laboratoriebord, -bänkar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Laboratoriebänkar, VVS-anslutna, inkl trattar | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Laboratorieskåp, ej stationära | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Laboratorietrattar | Vb | [7 empty] | se även utslagsbackar, dragskåp | [5 empty] | 52 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Laf-tak ansluten till central ventilation | Vb | [7 empty] | Processfiltrering, funktion | [5 empty] | 57 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Lakansträckare | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Lanterniner | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Larmanordningar för medicinsk utrustning som tillhör verksamheten | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Inbrottslarm/överfallslarm, larmsändare | F | [14 empty] | SG2.1 | System för tillträdesskydd
Lastkajer | F | [13 empty] | 45 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Lavar | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Ledstänger | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Lekanordningar, stationära | F | [7 empty] | t ex gungställning, karusell, klätterställn, rutschbana och volträcke | [5 empty] | 32 | SD5.1 | Lek- och idrottsutrustning
Liggbänkar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Liggbänkar, vilbänkar | V | [7 empty] | se dock bastuinredning | [6 empty] | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Liggmöbelenheter | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Linjemarkeringar, stationära | F | [7 empty] | t ex platsmarkeringar för bilar, spelplaner | [5 empty] | 32 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Ljudabsorbenter | F | [7 empty] | även för viss verksamhet | [5 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Ljudförbättringsanläggningar, stationära | Vb | [7 empty] | t ex i hörsalar | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Ljudupptagningsanläggningar, stationära | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Ljusbord | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Ljuskupoler | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Ljusstyrningsanläggningar | F | [7 empty] | påverkar val av armatur, ofta speciellt för hyresgäst | [5 empty] | 63 | SC5 | Arbeten med elsystem
Lokala släcksystem | F | [7 empty] | ex skydd av serverhall, matlagningsanordning (gassläcksystem etc) | [6 empty] | SG1.2.4 | Övriga brandsläckningssystem
Snabbtelefonanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Luckor i innervägg | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Luckor i yttervägg | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Luftbehandlingsaggregat, lokala och ej anslutna till fastighetens centrala luftbehandlingsanläggning | Vb | [7 empty] | t ex i utrymme med viss gas eller värmeavgivande utrustning | [5 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Luftbehandlingsanläggningar, central försörjning | F | [7 empty] | såväl för processluft som för komfortluft, inkl specialfilter | [5 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Luftrenare, ej stationära | V | [7 empty] | t ex vid maskin eller arbetsplats | [5 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Luftreningsaggregat inkl filter | F | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Luftvärmare | F | [13 empty] | 56 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Lustgasanläggningar | F | [7 empty] | se även gasanläggningar | [5 empty] | 52 | SC4.4.2 | System för medicinsk gas
Lyftbord | Vb | [13 empty] | 75 | SC7.3 | Lyftanläggningar
Lås, låscylindrar inkl nycklar (ellås se 64), ej skalskydd | Vb | [13 empty] | 43 | SG2.1.1 | Lås, passerkortsystem mm
Lås, låscylindrar inkl nycklar (ellås se 64), skalskydd | F | [13 empty] | 42 | SG2.1.1 | Lås, passerkortsystem mm
Läktare | F | [13 empty] | 32 | SC3.3 | Arbeten med byggnad invändigt
Madrasshyllor | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Magnettavlor, stationära | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Manglar | F | [7 empty] | fasta i stora tvättstugor | [5 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Manglar | V | [7 empty] | typ bordsmangel | [5 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Manöverbord, -pulpeter, -paneler för fastighetens drift | F | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Manöverbord, -pulpeter, -paneler för utrustning | Vb | [7 empty] | även bord för rikstelefonanläggning | [5 empty] | 64 | Aff-kod saknas
Manöverbord, -pulpeter, -paneler för utrustning, ej utgörande del av inredning | V | [13 empty] | 64 | Aff-kod saknas
Manöverbord, -pulpeter, -paneler för utrustning, utgörande del av inredning | Vb | [13 empty] | 64 | SF2.1 | Inredning
Manöverpanel | Vb | [7 empty] | panel i t ex. operationsrum för tempreglering, vent, op-lampa, mörkläggning etc | [5 empty] | 64 | Aff-kod saknas
Markiser | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Markvärmeanläggningar | F | [7 empty] | vattburen eller elslingor | [5 empty] | 56 | SC4.1.6 | Nät i mark för värme och kyla
Master - ej i anslutning till byggnad | F | [7 empty] | radiomaster se 64 | [5 empty] | 32 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Master - i anslutning till byggnad | F | [7 empty] | radiomaster se 64 | [5 empty] | 45 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Matboxskåp | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Matboxskåp | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Materialställ | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Mathissar | F | [13 empty] | 71 | SC7.1 | Hissar
Medicinkylskåp | Vb | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Medicinsk försörjningsenhet | Vb | [7 empty] | pendel/mediabrygga för operation, narkos, IVA o d | [5 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Medicinskåp | V | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Microvågsugnar, ej stationära | V | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Mikroskoperingsbord | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Mjölkningsanläggningar | Vb | [13 empty] | 52 | Aff-kod saknas
Mobilt fastighetsnät | Vb | [14 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Mobiltelefoni/Mobilförstärkare | Vb | [14 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Monteringshyllor i laboratorie inkl laboratorietrattar, exkl armaturer | Vb | [13 empty] | 52 | SF2.1 | Inredning
Monterskåp | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Mätare för kyla, värme, vatten m m | F | [14 empty] | SC1.3 | Mätaravläsning
Mörkläggningsanordningar | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Mörkläggningsanordningar, ridåer | F | [14 empty] | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Mörkläggningsautomatik, automatik till mörkläggninganläggningar | F | [13 empty] | 64 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Mörkläggningsgardiner | V | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Mörkläggningsridåer med automatik | F | [7 empty] | automatiken tillhör 64 | [5 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Nattlås | F | [14 empty] | SG1.3 | Utrymning
Nattvaktkontrollanläggningar | Vb | [7 empty] | mekanisk tillhör V | [5 empty] | 64 | SG2 | Teknisk bevakning
Nyckelskåp för brukarens verksamhet | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Nyckelskåp för fastighetens drift | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Nätväggar | F | [13 empty] | 43 | SF2.1 | Inredning
Nödbelysning | F | [14 empty] | SG1.3 | Utrymning
Nödduschar | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem
Nödsignalanläggningar | F | [7 empty] | från t ex hissar, handikapptoaletter, vilrum, frysrum | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Obduktionsbord | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Omformaranläggningar, centrala | F | [13 empty] | 63 | SC5 | Arbeten med elsystem
Omformare, likriktare, lokala | Vb | [7 empty] | för viss utrustning (stationära ledningar, uttag och strömställare till utrustningen tillhör också Vb) | [5 empty] | 63 | SC5 | Arbeten med elsystem
Omklädningshytter | Vb | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Omklädningsskåp, ventilerade | Vb | [14 empty] | SF2.2 | Inredning
Operationsbord | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Operationspaneler | Vb | [7 empty] | styrning av operationsutrustning som klimat, ljus o d | [6 empty] | SF2.2 | Utrustning
Orienteringstavlor | Vb | [13 empty] | 32 | SC3.2 | Gemensamma utrymmen
Oxygengasanläggningar | F | [7 empty] | se dock gasanläggningar | [5 empty] | 52 | SC4.4.2 | System för medicinsk gas
Pallställ | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Paneler | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Paneler för inklädnad av utrustning | V | [14 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Paneler, väggbeklädnader | F | [14 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Papperskorgar för handdukar och muggar | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Papperskorgar, stationära | F | [13 empty] | 32 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Parkeringsanläggningar | F | [13 empty] | 30 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Parkeringsplaner | F | [7 empty] | p-automater, se 32 | [5 empty] | 30 | SD3 | Markbeläggningar
Passagekontrollanläggningar | F | [7 empty] | kortläsare, kodlås | [5 empty] | 64 | SG2.1.2 | Larmsystem
Patientkorttavlor | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Patientlyftar, ej stationära | V | [14 empty] | SC7.3 | Lyftanläggningar
Patientlyftar, stationära | Vb | [14 empty] | SC7.3 | Lyftanläggningar
Patientskåp | V | [14 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Patientterminal | V | [7 empty] | datorplatta kopplad till kallelsesignalanläggning | [6 empty] | Aff-kod saknas
Patientövervakningsanläggningar | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
P-biljettautomater | F | [13 empty] | 32 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Pelare, demonterbara | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Pelarlyft | Vb | [7 empty] | för t ex bilar | [5 empty] | 75 | SC7.3 | Lyftanläggningar
Pendel | - | [7 empty] | se Medicinsk försörjningsenhet | [6 empty] | Aff-kod saknas
Persienner | F | [7 empty] | samtliga typer | [5 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Personsökaranläggningar, trådbundna | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Personsökaranläggningar, trådlösa centralutrustning inkl antenn | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Personsökaranläggningar, trådlösa platsutrustningar | V | [7 empty] | mottagare | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Personvågar | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Piskbord | F | [13 empty] | 46 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Piskställningar | F | [13 empty] | 32 | SD4.8.2 | Pisk- och torkställningar
Plank | F | [13 empty] | 32 | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Planschställ | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Planteringar | F | [13 empty] | 31 | SD2.3 | Planteringsytor
Plattbeläggningar, stigplattor | F | [13 empty] | 31 | SD3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt.
Podier, ej stationära | V | [13 empty] | 45 | SF2.1 | Inredning
Podier, stationära | F | [13 empty] | 45 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Portar | F | [7 empty] | inkl maskindrivna | [5 empty] | 42 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Porttelefonanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Porttelefonanläggningar med kamera | Vb | [7 empty] | lokala anläggningar utan anslutning mot central kameraanläggning | [6 empty] | SG2.1.1 | Lås, Passersystem m.m.
Porttelefonanläggningar utan kamera | Vb | [7 empty] | separata anläggningar utan anslutning mot kameraanläggning | [6 empty] | SG2.1.1 | Lås, Passersystem m.m.
Projektionsdukar, stationära | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Projektionsytor | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Pulverbord | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Pumpar för tvättvätskor | F | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Pumpgropar | F | [13 empty] | 45 | SC4.1 | Nät i mark
P-vridmätare | F | [13 empty] | 32 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Radiatorskärmar, stationära | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Radiomaster | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Radiomottagare | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Rakel, Radiokommunikation för Effektiv Ledning | V | [14 empty] | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Ramper - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Ramper - i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 45 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Rastsignalanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Receptionsdiskar | Vb | [7 empty] | övriga diskar se inredning systematisk förteckning | [5 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Regnskydd | F | [13 empty] | 32 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Renluftsbänkar | V | [14 empty] | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Renrumsventilation | Vb | [7 empty] | för OP-rumsventilation är anslutningarna F | [5 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Reservkraftaggregat, lokala | Vb | [7 empty] | för viss utrustning (stationära ledningar, uttag och strömställare till utrustningen tillhör också Vb) | [5 empty] | 63 | SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem
Reservkraftanläggningar, centrala | F | [13 empty] | 63 | SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem
Reservoarer | F | [13 empty] | 32 | SC4.1 | Nät i mark
Resultatmarkeringsanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Ridåer inkl manöveranordningar | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Ritbord | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Rostfria inredningar, stationära | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Rullbanor, persontransport | F | [13 empty] | 73 | SC7.2 | Rulltrapor och rullramper
Rullbord | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Rullstolar | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Rulltrappor | F | [13 empty] | 73 | SC7.2 | Rulltrapor och rullramper
Räcken - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Räcken - i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 46 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Räcken till fönsterdörrar | F | [13 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Räddningsväg | F | [14 empty] | SG1.3 | Utrymning
Räknekors inkl räkneverk | Vb | [13 empty] | 46 | SD5.1 | Lek- och idrottsutrustning
Räls till tätpackningshyllor/kompakthyllor | Vb | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Rännor, stationära | F | [7 empty] | t ex för foder, gödsel | [5 empty] | 45 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Rökluckor | F | [14 empty] | SG1.2 | Brandtekniska installationer
Rörpostanläggningar, centrala | F | [13 empty] | 75 | SC7.4 | System för saktransporter
Rörpostanläggningar, lokala | Vb | [7 empty] | inkl "point to point-system" | [5 empty] | 75 | SC7.4 | System för saktransporter
Rörpostpatroner (kapslar) för centrala anläggningar | F | [14 empty] | SC7.4 | System för saktransporter
Rörpostpatroner (kapslar) för lokala anläggningar | V | [14 empty] | SC7.4 | System för saktransporter
Sandfilter | F | [13 empty] | 46 | SC4.1.2 | Spillvattennät
Sandwichelement | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Sanitetsanläggnigar | F | [13 empty] | 52 | SC4.1.2 | Spillvattennät
Sanitetspåshållare | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Sarger | F | [13 empty] | 31 | SD5.1 | Lek- och idrottsutrustning
Signalanläggning från handikapparkeringsplats | F | [13 empty] | 32 | SC6.1 | Signalsystem
Silor | F | [13 empty] | 45 | Aff-kod saknas
Simultantolkningsanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Sittbänkar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Sittbänkar, stationära | Vb | [7 empty] | se dock bastuinredning | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Sittskyddsautomater | V | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Sjukvårdsmateriel i skyddsrum | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.6 | Skyddsrum
Skenor och upphängningslister för undervisningsmateriel | Vb | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Skoputsbänkar | Vb | [14 empty] | Aff-kod saknas
Skoputsningsautomater | V | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Skorstenar | F | [13 empty] | 45 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Skrapgaller/avtorkningsmattor, stationära | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Skridskobanor | F | [13 empty] | 30 | SD5.1 | Lek- och idrottsutrustning
Skrivtavlor | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Skydd för bastuaggregat | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Skyddsbågar för djur | F | [13 empty] | 45 | Aff-kod saknas
Skyddsnät | F | [13 empty] | 32 | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Skyddsrumsaggregat, -don | F | [7 empty] | se 46 Skyddsrum | [5 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Skyddsrumsdörrar, demonterbara | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.6 | Skyddsrum
Skyddsrumsinredningar | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.6 | Skyddsrum
Skyddsräcken | F | [13 empty] | 32 | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Skyltar, utrymnings- | F | [7 empty] | vägledande markering | [5 empty] | 40 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skyltar: hänvisnings-, entré-, hiss-, korridorskyltar, uppgångstablåer, inkl skylthållare | Vb | [13 empty] | 46 | SC3.2 | Gemensamma utrymmen
Skyltar: lägeskodskyltar | F | [13 empty] | 46 | SC3.2 | Gemensamma utrymmen
Skyltar: rumsskyltar för brukarens verksamhet inkl skylthållare exkl personnamnskomponenter | V | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skyltar: rumsskyltar och apparatskyltar för fastighetens drift inkl skylthållare | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skyltar: till utrustning | V | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skyltar: trafikskyltar, gatuskyltar | F | [13 empty] | 32 | SD4.8.3 | Skyltar i utemiljö och på fasader
Skåp, ej stationära | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Skåp, stationära | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skåp, stationära | F | [7 empty] | köksinredning o d | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skåp, stationära | Vb | [7 empty] | utanför kök | [6 empty] | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skärmade mätrum | V | [7 empty] | burar som placeras i normala rum | [5 empty] | 63 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skärmar - ej stationära | V | [7 empty] | t ex i kontorslandskap | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
Skärmar - stationära och ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Skärmtak - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Skärmtak - i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 45 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Skärmväggar - rumsbildande | F | [13 empty] | 43 | SF2.1 | Inredning
Skärmväggar - rumskompletterande | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Sköljkar och vagnar | V | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skötbord | V | [14 empty] | SC3, SF2.1 | Arbeten med byggnad invändigt, Inredning
Skötbord, väggfast | F | [7 empty] | i allmänna toaletter | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Skötbord, väggfast. | Vb | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Smittreningsanläggningar i avlopp | F | [13 empty] | 52 | SC4.1.2 | Spillvattennät
Snabbjouranläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Snöräcken | F | [13 empty] | 45 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Snösmältningsanläggningar | F | [13 empty] | 56 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Soffor - ej stationära | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Soffor, stationära | F | [13 empty] | 32 | SC3, SF2.1 | Arbeten med byggnad invändigt, Inredning
Solavskärmningar, solskydd - i yttertak | F | [7 empty] | även i växthus | [5 empty] | 41 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Solavskärmningar, solskydd - i yttervägg | F | [7 empty] | även i växthus | [5 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Solavskärmningar, solskydd - inomhus | F | [7 empty] | även i växthus | [5 empty] | 43 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Solur | Vb | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Solvärme- och elproduktionssystem | F | [13 empty] | 56 | SC4.6 | Värmesystem
Sopkomprimatorer | F | [13 empty] | 46 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Sopkärl - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.6 | Utrustning och utrymme för avfallshantering
Sopkärl - i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.7 | Avfallsrum/miljörum
Sopnedkast | F | [7 empty] | inkl rör, luckor, packningsanordningar | [5 empty] | 45 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Sopskåp | F | [13 empty] | 32 | SC3.2.7 | Avfallsrum/miljörum
Sopsäcksställ | V | [7 empty] | sopsäckar är förbrukningsmateriel | [6 empty] | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Sopsäcksställ - ej i anslutning till byggnad | F | [7 empty] | sopsäckar är förbrukningsmateriel | [5 empty] | 32 | SD4.6 | Utrustning och utrymmen för avfallshantering
Sopsäcksställ - i anslutning till byggnad i driftsutrymmen | F | [7 empty] | sopsäckar är förbrukningsmateriel | [5 empty] | 46 | SC3.2.7 | Avfallsrum/miljörum
Sopsäcksväxlare | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.7 | Avfallsrum/miljörum
Sorteringsfack | V | [14 empty] | SD4.6 | Utrustning och utrymmen för avfallshantering
Spaljéer | F | [7 empty] | spaljéer invändiga tillhör V | [5 empty] | 32 | SD4 | Utrustning i utemiljö
Spaljeér, invändiga | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Spaltgolv | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Speglar | V | [7 empty] | se även 43 Konfrontationsspeglar | [6 empty] | SF2.1 | Inredning
Speglar i hygienrum | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Speglar i kommunikationsutrymmen | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Spiraltrappor | F | [13 empty] | 45 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Spisar | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Spisar | F | [7 empty] | ej gasspisar | [5 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Spolanordningar för vagnar, sängar | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem
Spolbänkar | F | [13 empty] | 52 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Spolslangar | Vb | [13 empty] | 52 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Springvattenanläggningar | F | [13 empty] | 52 | SD6.1.1 | Dammar och fontäner
Sprinkleranläggningar | F | [13 empty] | 52 | SG1.2.2 | Vattensprinklersystem
Sprutboxar | Vb | [13 empty] | 52 | Aff-kod saknas
Stadsgasanläggningar | F | [13 empty] | 52 | SC4.4.4 | System för energigas
Staket, stängsel | F | [13 empty] | 32 | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Stegar för inredning | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Stegar, stationära, invändiga | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Stenbeläggningar | F | [13 empty] | 31 | SD3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt.
Stenfilter | F | [13 empty] | 46 | SC4.1 | Nät i mark
Stigarledningar | F | [14 empty] | SG1.2.3 | Brandpostsystem
Stoftavskiljare | F | [13 empty] | 56 | SC4.6.3 | Förbränningspannor
Stolar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Strykbord | Vb | [7 empty] | gäller hygienrum o d | [5 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Strykmaskiner | Vb | [7 empty] | gäller hygienrum o d | [5 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Strålningsskydd | F | [7 empty] | röntgen. Stationära strålningsskydd. Enbart i väggar/tak/golv. Lösa skärmar i rummen borde V ansvara för (VGR). Ska föremålet delas upp fast/lös? | [5 empty] | 43 | Aff-kod saknas
Strålningsskydd vid apparater | Vb | [14 empty] | Aff-kod saknas
Stuprör | F | [13 empty] | 45 | SC4.1.3 | Dagvattennät
Styr-, regler-, och övervakningsanläggningar för utrustning | Vb | [7 empty] | ingående i fastighetens styr-, regler- och övervaknings-anläggning som tillhör Vb | [5 empty] | 80 | SF2.1 | Inredning
Styr-och övervakningsanläggningar för fastighetsdrift | F | [13 empty] | 81 | SC1 | Arbeten med styr- och övervakningssystem
Styrslingor i golv och mark för brukarens verksamhet | Vb | [7 empty] | t ex för vagnar | [5 empty] | 63 | SF2.1 | Inredning
Styrslingor i golv och mark, fastigheten | F | [7 empty] | t ex för portar och hissar | [5 empty] | 63 | SC1 | Arbeten med styr- och övervakningssystem
Stång till duschdraperier | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Städmaskiner | V | [14 empty] | S3 | Tillhandahållanden
Städredskap | V | [7 empty] | även städmaskiner | [5 empty] | 46 | S3 | Tillhandahållanden
Städrumsinredning | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Städskåp | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Städvagnar | V | [13 empty] | 46 | S3 | Tillhandahållanden
Ställ för undervisningsmateriel | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Ställverk för särskild verksamhet | Vb | [7 empty] | för viss utrustning (stationära ledningar, uttag och strömställare till utrustningen tillhör också Vb) | [5 empty] | 63 | SC5.1 | System för eldistribution
Ställverksanläggningar | F | [13 empty] | 63 | SC5.1 | System för eldistribution
Stödhandtag, stationära | F | [7 empty] | exkl tillbehör | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Stötvågsventiler | F | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Sugtransportanläggningar inkl silor, centrala | F | [7 empty] | t ex för flis, spån, tvätt | [5 empty] | 75 | SC8.2 | Vitvaror
Sugtransportanläggningar, lokala | Vb | [7 empty] | t ex vid utrustning | [5 empty] | 75 | SC8.2 | Vitvaror
Sugtransportörer inkl silor, centrala eller för fastighetens drift | F | [7 empty] | t ex för fastighetens sopor | [5 empty] | 53 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Sugtransportörer, lokala | Vb | [13 empty] | 53 | SC8.1 | Anläggningar för avfallshantering
Säckhållare, stationära | F | [7 empty] | i driftsutrymmen | [5 empty] | 46 | SC3.2.7 | Avfallsrum/miljörum
Säkerhetsfönster | F | [7 empty] | även säkerhetsglas | [5 empty] | 42 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Sängar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Sängbordsbox, bäddbox | Vb | [7 empty] | för styrning av kallelsesignal, belysning, patientradio etc. Ingår i kallelsesignalanläggning | [5 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Sängtransportörer | Vb | [13 empty] | 75 | Aff-kod saknas
Sängtvättanläggningar | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem
Takbeläggningar | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Takbrunnar | F | [13 empty] | 41 | SC4.1.3 | Dagvattennät
Takbryggor | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Takfotsräcken | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Takfönster | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Taklister | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Takluckor | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Takrännor | F | [13 empty] | 41 | SC4.1.3 | Dagvattennät
Takskenor för projektionsdukar | V | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Taktäckningar | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Takuppbyggnader | F | [13 empty] | 41 | SC2.1 | Yttertak, skärmtak o d
Talarpulpeter | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Tandläkarstolar | Vb | [14 empty] | Aff-kod saknas
Tandläkarunits | Vb | [13 empty] | 46 | Aff-kod saknas
Tankar, ej fastighetens centrala försörjningssystem | V | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Tankar, fastighetens centrala försörjningssystem | F | [7 empty] | inkl varmvatten | [5 empty] | 32 | SC8.6 | Bränslelager
Tappvattenanläggningar | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem
Tavelkrokar | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Tavellister | F | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Telefonanläggningar | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Telefonpassningsanläggningar | V | [7 empty] | t ex DYA-anläggningar | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Tennisbanor | F | [13 empty] | 30 | SD5.1 | Lek- och idrottsutrustning
Tennisnätstolpar och nät | Vb | [7 empty] | endast 1:a omg nät vid ny- och ombyggnad | [5 empty] | 32 | SD5.1 | Lek- och idrottsutrustning
Terminalbord | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Terrassbeläggningar | F | [13 empty] | 45 | SD3 | Markbeläggningar
Terrängtrappor | F | [13 empty] | 32 | SD3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt.
Textilmattor, ej heltäckande | V | [13 empty] | 44 | SF2.1 | Inredning
Textilmattor, heltäckande på färdig golvbeläggning | V | [13 empty] | 44 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Textilmattor, heltäckande, tillhörande golvkonstruktion | F | [13 empty] | 44 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Tidkontrollanläggningar, platsutrustning | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Toalettpappershållare | F | [7 empty] | även för reservrulle | [5 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Toalettstolar | F | [13 empty] | 52 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Torkfläktar | F | [13 empty] | 57 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Torkhissar | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Torkmattor, ej stationära | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Torkmattor, stationära | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Torkskåp | V | [13 empty] | 63 | SC8.2 | Vitvaror
Torkställ | V | [13 empty] | 63 | SF2.1 | Inredning
Torkställ med värmeslingor | F | [13 empty] | 56 | SC3, SC4, SC5 | Arbeten med byggnad invändigt, arbeten med installationssystem, arbeten med el-system
Torkställningar - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD4.8.2 | Pisk- och torkställningar
Torktumlare i hygienrum, städcentraler o d | Vb | [13 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Torktumlare i tvättstuga o d | F | [13 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Torrklosetter | F | [13 empty] | 46 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Torrsterilisatorer | V | [14 empty] | Aff-kod saknas
Trafikmarkeringar | F | [13 empty] | 32 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Trafiksignalanläggningar | F | [13 empty] | 64 | Aff-kod saknas
Trafiksignaler | F | [13 empty] | 32 | Aff-kod saknas
Trafikspeglar | F | [13 empty] | 45 | SD4.5 | Utrustning för bilparkeringsplatser och cykelparkering i utemiljö
Transformatoranläggningar | F | [13 empty] | 63 | SC5.1 | System för eldistribution
Transformatorer, lokala | Vb | [7 empty] | för viss utrustning (stationära ledningar, uttag och strömställare till utrustningen tillhör också Vb) | [5 empty] | 63 | SC5.1 | System för eldistribution
Transportvagnar | V | [7 empty] | även för transport av varm, kyld eller fryst mat | [5 empty] | 46 | S3 | Tillhandahållanden
Transportörer: band-, box-, kassett- och högkanttransportörer - centrala anläggningar | F | [13 empty] | 75 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Transportörer: band-, box-, kassett- och högkanttransportörer - lokala anläggningar | Vb | [13 empty] | 75 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Trapphissar | F | [13 empty] | 71 | SC7.1 | Hissar
Trappor - i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 45 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Trappvägar | F | [13 empty] | 32 | SD3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt
Tryckluftsanläggningar, central försörjning | F | [13 empty] | 52 | SC4.4.1 | Tryckluftsystem
Tryckluftskompressorer, lokala | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.4.1 | Tryckluftsystem
Tryckmätare | F | [13 empty] | 57 | SC4 | Arbeten med installationssystem
Tryckstegringsanläggningar | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem i byggnad
Trycktorkar | Vb | [13 empty] | 63 | SC4.4.1 | Tryckluftsystem
Träd | F | [13 empty] | 32 | SD2.2 | Träd
Trädbrunnar | F | [13 empty] | 32 | SD2.2 | Träd
Trädgaller | F | [13 empty] | 32 | SD2.2 | Träd
Trädgårdsanläggningar | F | [13 empty] | 30 | SD2 | Vegetationsytor
Trädgårdsbord, ej stationära | V | [14 empty] | SD4.7 | Uteplatser, möbler etc.
Trädgårdsbord, stationära | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Trädgårdsbänkar, stationära | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Trädgårdsbänkar, -stolar | V | [14 empty] | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Trädgårdsmöbler, utemöbler | V | [14 empty] | SD4.7 | Uteplatser, möbler etc.
Trädgårdsparasoll | V | [14 empty] | SD4.7 | Uteplatser, möbler etc.
Trädstöd | F | [13 empty] | 32 | SD2.2 | Träd
Trätrallar | F | [13 empty] | 32 | SD3.3 | Ytor med träbeläggning
Trösklar, demonterbara | F | [13 empty] | 46 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Tubrör för luftbehandling | F | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
TV-anläggningar, medicinska | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
TV-mottagare | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
TV-mottagare, vägg- eller takhängd | Vb | [7 empty] | inkl vägg- eller takfäste | [5 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Tvålautomater | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Tvättanläggningar för bilar | Vb | [7 empty] | även vridmaskiner | [5 empty] | 52 | S3 | Tillhandahållanden
Tvättgodsvagnar | V | [13 empty] | 46 | S3 | Tillhandahållanden
Tvättmaskiner i hygienrum, städcentraler o d | Vb | [13 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Tvättmaskiner i tvättstuga o d | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Tvättrännor | F | [13 empty] | 52 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Tvättställ | F | [13 empty] | 52 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Tvättsäcksställ | V | [7 empty] | tvättsäckar är förbrukningsmateriel | [6 empty] | SC3.2.2 | Tvättstugor
Tygfuktare | Vb | [13 empty] | 46 | SC3.2.2 | Tvättstugor
Tyngdlyftningsmattor | V | [14 empty] | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Tyngdlyftningsplattor i golv | F | [13 empty] | 43 | SC3.2.3 | Fritid- och aktivitetsutrymmen
Ugnar inkl bleck (andra än hetlufts- och mikrovågsugnar), stationära | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.2, SC8.3 | Vitvaror, Storköksutrustning
Ugnar inkl bleck (andra än hetlufts- och mikrovågsugnar), stationära | F | [13 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Ultraljudapparater | V | [7 empty] | även i sterilcentraler | [6 empty] | Aff-kod saknas
Ultraljudkorgar | V | [7 empty] | även i sterilcentraler | [6 empty] | Aff-kod saknas
Undergolv | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Undertak med tillhörande upphängningsanordningar | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Undertak, indragna entréer | F | [13 empty] | 45 | SC3.2.1 | Kommunikationsutrymmen
Uppsamlingskärl i toalettrum | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Upptaget/vänta-signalanläggningar | Vb | [7 empty] | arbetsrum o d | [5 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Upptaget-signalanläggningar | F | [7 empty] | sammanträdesrum o d | [5 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
UPS, centrala | F | [7 empty] | UPS - system för avbrottsfri kraft | [5 empty] | 63 | SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem
UPS, lokala | Vb | [13 empty] | 63 | SC5.5 | Reserv och nödkraftsystem
Ur, lokala | V | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Urinaler | F | [13 empty] | 52 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Urinförvaringsskåp | F | [14 empty] | Aff-kod saknas
Utbrytningslarmanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Utrymningsplan | F | [7 empty] | ritning över lokalen placerad på vägg och redovisar detaljer kopplade till nödlägesrutiner och utrymning | [6 empty] | SG1.3 | Utrymning
Utslagsbackar, hygien-, desinf-, städrum | F | [7 empty] | hygien-, desinf-, städrum | [5 empty] | 52 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Utslagsbackar, laboratorievaskar, ingående i laboratorieinredning | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.3 | Avloppsvattensystem
Utsug vid utrustning | Vb | [7 empty] | även lokal spånsug | [5 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
UV-ljus | V | [13 empty] | 63 | Aff-kod saknas
Vagnar och boxar för varutransporter | V | [13 empty] | 75 | S3 | Tillhandahållanden
Vagnar, boxar, kassetter etc, speciella för transportanläggningar | Vb | [13 empty] | 75 | S3 | Tillhandahållanden
Varmvattenberedare | F | [13 empty] | 52 | SC4.6 | Värmesystem
Vattenreningsanläggningar | F | [7 empty] | markarbeten tillhör 1 | [5 empty] | 52 | SC4.2 | Vattensystem
Vattenreningsanläggningar, simbassänger | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem i byggnad
Vattenreningsapparater | Vb | [13 empty] | 52 | SC4.2 | Vattensystem
Ventiler inkl skyddsplåtar | F | [13 empty] | 57 | SC4 | Arbeten med installationssystem
Verktyg för skyddsrum | F | [13 empty] | 46 | SC3.2.6 | Skyddsrum
Verktygsskåp för brukarens verksamhet | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Verktygsskåp för fastighetens drift | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Vikdörrar | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Vikväggar | F | [13 empty] | 43 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Vilbänkar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Vilstolar | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Viltspeglar | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Vindskydd, stationära | F | [13 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Voteringsanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6 | Arbeten med tele- och datasystem
Vridmaskiner i städcentraler | Vb | [13 empty] | 46 | S3 | Tillhandahållanden
Vårdrumspaneler, vårdrumslister | F | [7 empty] | även i intensivvårdsutrymmen | [6 empty] | SC3, SF2.1 | Arbeten med byggnad invändigt, Inredning
Våtbänkar | Vb | [14 empty] | SC3.2.2 | Tvättstugor
Väckningsanläggningar | Vb | [13 empty] | 64 | SC6.1 | Signalsystem
Vädringsbord | F | [7 empty] | rumskompl. allmänt | [5 empty] | 46 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Vädringsbord | F | [7 empty] | anläggningskompl. | [5 empty] | 32 | SD4.8 | Övrig utrustning i utemiljö
Vägar, gator, gångbanor | F | [13 empty] | 30 | SD3.1 | Ytor av sten, tegel, betongplattor och asfalt
Vägbommar, stationära | F | [13 empty] | 32 | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Väggbalkar, väggpelare | F | [13 empty] | 43 | SC2 | Arbeten med byggnad utvändigt
Vägginredningsenheter | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Väggskenor | V | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Väggskenor som enbart är montageunderlag för VVS och El | F | [7 empty] | tillhör 5 VVS och 6 El | [6 empty] | SC5 | Arbeten med elsystem
Väggskydd, invändiga | F | [13 empty] | 46 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Väggskydd, utvändiga | F | [13 empty] | 45 | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Vägräcken | F | [13 empty] | 32 | SD4.1 | Inhägnader och inpasseringsanordningar
Värdeskåp | V | [13 empty] | 46 | SF2.1 | Inredning
Värdeskåpslarm | Vb | [13 empty] | 64 | SF2.1 | Inredning
Värme i luftbehandlingsanläggningar | F | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Värmeackumulatorsystem | F | [13 empty] | 56 | SC4.6 | Värmesystem
Värmeanläggningar | F | [7 empty] | olja, kol, flis, värmepump etc | [5 empty] | 56 | SC4.6 | Värmesystem
Värmecentraler | F | [13 empty] | 56 | SC4.6 | Värmesystem
Värmeplattor | F | [13 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Värmeplattor. | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Värmeskåp inkl bleck | F | [13 empty] | 46 | SC8.2 | Vitvaror
Värmeskåp inkl bleck | Vb | [7 empty] | gäller storkök o d | [5 empty] | 46 | SC8.3 | Storköksutrustning
Värmeskåp, termostatskåp | V | [7 empty] | i laboratorier o d | [5 empty] | 63 | Aff-kod saknas
Värmeslingor i bäckenskåp, bäckenställ, handukstorkare, klädskåp, vanthyllor o d | F | [7 empty] | vattburen eller elslingor | [5 empty] | 56 | SC5.3 | Elvärmesystem
Värmeslingor i mark | F | [7 empty] | vattburen eller elslingor | [5 empty] | 56 | SC4.1 | Nät i mark
Värmeslingor i växthus | F | [7 empty] | vattburen eller elslingor | [5 empty] | 56 | SC4.6 | Värmesystem
Värmeugnar | V | [7 empty] | i laboratorier o d | [5 empty] | 63 | Aff-kod saknas
Värmeväxlare | F | [13 empty] | 56 | SC4.6 | Värmesystem
Värmeåtervinningssystem i luftbehandlingssystem | F | [13 empty] | 57 | SC4.7 | Luftbehandlingssystem
Värmeåtervinningssystem i värmesystem | F | [13 empty] | 56 | SC4.6 | Värmesystem
Väskhyllor i kapprum, toaletter etc | F | [14 empty] | SF2.1 | Inredning
Växter: lök- och knölväxter - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD2.3.7 | Lökväxter
Växter: perenner och annueller - ej i anslutning till byggnad | F | [13 empty] | 32 | SD2.3.6 | Perenner
Växthus | F | [14 empty] | Aff-kod saknas
Ytor på terrasser och ytterbjälklag såsom gräsytor, planteringar, parkeringsplaner | F | [13 empty] | 30 | SD3 | Markbeläggningar
Ytskikt, golv | F | [13 empty] | 44 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Ytskikt, innertak | F | [13 empty] | 44 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Ytskikt, väggar | F | [13 empty] | 44 | SC3 | Arbeten med byggnad invändigt
Yttertrappor | F | [13 empty] | 45 | SC2.3 | Entréer, portar m.m.
Ytterväggar | F | [13 empty] | 43 | SC2.2 | Fasader med ingående byggdelar
Ånganläggningar, central försörjning | F | [13 empty] | 56 | SC4.2.2 | Processvattensystem
Ånganläggningar, lokala | Vb | [13 empty] | 56 | SC4.2.2 | Processvattensystem
Åskskyddsanläggning för brukarens verksamhet | V | [13 empty] | 66 | SC5.6.1 | Åskskyddssystem
Åskskyddsanläggning, byggnad | F | [13 empty] | 66 | SC5.6.1 | Åskskyddssystem
Ögonduschar, flaskor lösa | V | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem i byggnad
Ögonduschar, stationära | F | [13 empty] | 52 | SC4.2.1 | Tappvattensystem i byggnad
Överfallslarmanläggningar, ej stationära | V | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Överfallslarmanläggningar, stationära | F | [13 empty] | 64 | SC6.2 | Tele- och datakommunikationssystem
Övertrycksventiler | F | [13 empty] | 57 | SC4 | Arbeten med installationssystem

## BSAB-koder
BSAB-kod | BSAB-kod rubrik
1 | Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, grund- och stödkonstruktioner
11 | Undergrund
12 | Underbyggnad
2 | Bärverk
20 | Sammansatta
27 | Bärverk i byggnad
3 | Överbyggnader och anläggningskompletteringar
30 | Sammansatta
31 | Överbyggnader
32 | Anläggningskompletteringar
4 | Rumsbildande byggdelar, byggnadskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar
40 | Sammansatta
41 | Yttertak
42 | Ytterväggar
43 | Inre rumsbildande byggdelar
44 | Invändiga ytskikt
45 | Byggnadskompletteringar
46 | Rumskompletteringar
5 | Rör- och kanalsystem
52 | Vätske- och gassystem i byggnad
53 | Avfallshanteringssystem
55 | Kyl- och värmepumpsystem
56 | Värmesystem
57 | Luftbehandlingssystem
6 | El- och telesystem
60 | Sammansatta
63 | Elkraftsystem
64 | Telesystem
66 | System för spänningsutjämning och elektrisk separation
7 | Transportsystem m m
70 | Sammansatta
71 | Hissystem
73 | Rulltrapps- och rullrampssystem
75 | Installationssytem för material- och varutransport
8 | Styr- och övervakningssystem
80 | Sammansatta
81 | Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift